# 附录B	 分项能耗拆分统计表格

注：并非所有的表格都需要填。应结合各建筑的实际情况，采用第6章的方法进行能耗拆分，只统计需要的能耗数据。各表格可按实际需要进行扩充，某些运行记录数据太多，建议以电子表格的形式进行整理。

- 主要变配电支路运行记录表

表B1  配电系统结构

| 主要支路编号 | 电表编号 | 变电比 | 负责系统 | 子支路编号 | 电表编号 | 负责系统 | 变电比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……

表B2  配电支路历史运行记录(逐时功率或逐时累计用电量)<建议以电子表格进行整理>

| 日期/时间 | 支路编号1 | 支路编号2 | 支路编号3 | 支路编号4 | 支路编号5 | 支路编号6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表B3  配电支路电功率测量结果<建议以电子表格进行整理>

| 日期/时间 | 支路编号1 | 支路编号2 | 支路编号3 | 支路编号4 | 支路编号5 | 支路编号6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 工作日电耗/kWh |  |  |  |  |  |  |
| 非工作日电耗/kWh |  |  |  |  |  |  |
| 统计工作日天数 |  |  |  |  |  |  |
| 统计非工作日天数 |  |  |  |  |  |  |
| 支路年能耗/kWh |  |  |  |  |  |  |

- 暖通空调系统运行记录表

表B4  冷机历史运行记录<建议以电子表格进行整理>

| 日期/时间 | 1#冷机 |  |  | 2#冷机 |  |  | 3#冷机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电功率/kW | 负载率/% | 电流/A | 电功率/kW | 负载率/% | 电流/A | 电功率/kW | 负载率/% | 电流/A |

……

表B5  水泵历史运行记录<建议以电子表格进行整理>

| 日期/时间 | 1#冷冻泵 |  |  | 2#冷冻泵 |  |  | 3#冷冻泵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电功率/kW | 频率/Hz | 电流/A | 电功率/kW | 频率/Hz | 电流/A | 电功率/kW | 频率/Hz | 电流/A |

……

| 日期/时间 | 1#冷却泵 |  |  | 2#冷却泵 |  |  | 3#冷却泵 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电功率/kW | 频率/Hz | 电流/A | 电功率/kW | 频率/Hz | 电流/A | 电功率/kW | 频率/Hz | 电流/A |

……

表B6  水泵能耗测算表

| 水泵开启情况 | 实测功率/kW | 额定功率/kW | 平均功率/kW | 估测运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷冻泵1# |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵2# |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵3# |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵1#+2# |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵1#+3# |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵2#+3# |  |  |  |  |  |
| 冷冻泵1#+2#+3# |  |  | － |  |  |
| 冷冻泵小计 | － | － | － | － |  |

……

表B7  冷却塔能耗测算表

|  | 实测功率/kW | 额定功率/kW | 估测运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔1# |  |  |  |  |
| 冷却塔2# |  |  |  |  |
| 冷却塔3# |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 冷却塔合计 | － | － | － |  |

表B8  空调机组/新风机组能耗测算表

| 风机开启情况 |  | 实测功率/kW | 额定功率/kW | 估测运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调箱机组1# | 送风机A |  |  |  |  |
|  | 送风机B |  |  |  |  |
|  | 回风机 |  |  |  |  |
|  | 排风机 |  |  |  |  |
|  | 小计 | － | － | － |  |
| 新风机组1# | 送风机 |  |  |  |  |
|  | 排风机 |  |  |  |  |
|  | 热回收转轮 |  |  |  |  |
|  | 小计 | － | － | － |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 空调机组合计 |  | － | － | － |  |
| 新风机组合计 |  | － | － | － |  |

表B9  通风机能耗测算表

|  | 实测功率/kW | 额定功率/kW | 估测运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风机1# |  |  |  |  |
| 通风机2# |  |  |  |  |
| 通风机3# |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 通风系统合计 | － | － | － |  |

表B10  风机盘管能耗测算表

|  | 额定功率/kW | 估测运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域1# |  |  |  |
| 区域2# |  |  |  |
| 区域3# |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 风机盘管合计 | － | － |  |

表B11  分体空调能耗测算表

|  | 负责面积/m2 | 额定功率/kW | 估测运行时间/h | 估测平均负载率/% | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分体空调1# |  |  |  |  |  |
| 分体空调2# |  |  |  |  |  |
| 分体空调3# |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 分体空调合计 | － | － | － | － |  |

表B12  采暖热源能耗历史运行记录<建议以电子表格进行整理>

| 日期/时间 | 系统总计 | 子系统1# | 子系统2# | 子系统3# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 采暖热源能耗合计 |  |  |  |  |

表B13  采暖热源能耗测算表<建议以电子表格进行整理>

| 日期/时间 | 二次水系统1# |  |  | 二次水系统2# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供水温度/℃ | 回水温度/℃ | 实测流量/m3/h | 供水温度/℃ | 回水温度/℃ | 实测流量/m3/h |
| > |  |  |  |  |  |  |

……

表B14  其它空调设备能耗测算表

|  | 实测功率/kW | 额定功率/kW | 估测运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其它空调设备1# |  |  |  |  |
| 其它空调设备2# |  |  |  |  |
| 其它空调设备3# |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 其它空调设备合计 | － | － | － |  |

表B15.1  空调系统能耗汇总

|  | 合计 | 冷机 | 冷却泵 | 冷却塔 | 冷冻泵 | 空调机组 | 新风机组 | 风机盘管 | 分体空调 | <其它> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年能耗 /万kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 源能耗 /单位 | － |  | － | － | － | － | － | － | － |  |

表B15.2  采暖系统能耗汇总

|  | 合计 | 采暖热源 | 采暖泵 | 空调机组 | 新风机组 | 风机盘管 | 分体空调 | <其它> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年能耗 /万kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 源能耗 /单位 | － |  | － | － | － | － | － |  |

- 其它设备系统能耗测算表

表B16  照明能耗测算表

|  | 灯具类型 | 灯具数量 | 灯具额定功率/W | 灯具总功率/W | 估算运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域1# |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | － | － | － | － | － |  |
| 区域2# |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | － | － | － | － | － |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 照明合计 | － | － | － | － | － |  |

表B17  室内设备能耗测算表：

|  | 室内设备类型 | 数量 | 额定功率/W | 总功率/W | 估算运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域1# |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | － | － | － | － | － |  |
| 区域2# |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | － | － | － | － | － |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 室内设备合计 | － | － | － | － | － |  |

表B18  其它设备能耗测算表

|  | 实测功率/kW | 额定功率/kW | 估测运行时间/h | 耗电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1# |  |  |  |  |
| 设备2# |  |  |  |  |
| 设备3# |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 设备合计 | － | － | － |  |